Закрытое акционерное общество "Кадницы-на-Вятке"

Отдел сбыта тел.:(8332)

т./ф.: 36-25-75, 36-31-13

610020, г.Киров, ул. К.Маркса, 35 «б», оф. 7, www.kadnici.ru, kadnici@kadnici.kirov.ru

Прайс-лист  от 01.02.2005г.

| № п/п |  | ## Теплоноситель |  |  |  | Габариты |  | Производи- тельность по воздуху, м3/ч |  | Производи- тельность по теплу, КВт |  |  |  | Площадь поверхно-сти теплообмена, м2 |  | Мас-са, кг |  | Руб./шт. с НДС 18% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Паровой |  | Водяной |  |  |  |  |  | Пар |  | Вода |  |  |  |  |  | Вода/ пар электросварная труба |  |  | Пар P<1,2 Мпа бесшовная труба |  |  |
| Калориферы паровые и водяные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП-Ск3 – 1 |  | КСк 3 – 1 |  | 650x450x180 |  | 2000 |  | 46,1 |  | 37,0 |  | 9,85 |  | 31 |  | 2631,40 |  |  | 3056,20 |  |  |  |
| 2 | КП-Ск3 – 2 |  | КСк 3 – 2 |  | 775x450x180 |  | 2500 |  | 56,5 |  | 47,4 |  | 12,4 |  | 35 |  | 2997,20 |  |  | 3540,00 |  |  |  |
| 3 | КП-Ск3 – 3 |  | КСк 3 – 3 |  | 900x450x180 |  | 3150 |  | 68,8 |  | 60,0 |  | 14,24 |  | 39 |  | 3286,30 |  |  | 3905,80 |  |  |  |
| 4 | КП-Ск3 – 4 |  | КСк 3 – 4 |  | 1025x450x180 |  | 4000 |  | 83,2 |  | 75,4 |  | 16,71 |  | 44 |  | 3852,70 |  |  | 4584,30 |  |  |  |
| 5 | КП-Ск3 – 5 |  | ## КСк 3 - 5 |  | 1275x450x180 |  | 5000 |  | 103,5 |  | 98,4 |  | 21,29 |  | 56 |  | 4183,10 |  |  | 5156,60 |  |  |  |
| 6 | КП-Ск3 – 6 |  | КСк 3 - 6 |  | 650x575x180 |  | 2500 |  | 59,6 |  | 50,7 |  | 13,26 |  | 38 |  | 3640,30 |  |  | 4041,50 |  |  |  |
| 7 | КП-Ск3 – 7 |  | КСк 3 - 7 |  | 775x575x180 |  | 3150 |  | 73,6 |  | 65,4 |  | 16,34 |  | 44 |  | 4017,90 |  |  | 4584,30 |  |  |  |
| 8 | КП-Ск3 – 8 |  | КСк 3 - 8 |  | 900x575x180 |  | 4000 |  | 90,0 |  | 83,2 |  | 19,42 |  | 50 |  | 4548,90 |  |  | 5127,10 |  |  |  |
| 9 | КП-Ск3 – 9 |  | КСк 3 - 9 |  | 1025x575x180 |  | 5000 |  | 107,9 |  | 103,5 |  | 22,50 |  | 56 |  | 4773,10 |  |  | 6100,60 |  |  |  |
| 10 | КП-Ск3 – 10 |  | ## КСк 3 - 10 |  | 1275x575x180 |  | 6300 |  | 134,9 |  | 135,6 |  | 28,66 |  | 68 |  | 5616,80 |  |  | 6484,10 |  |  |  |
| 11 | КП-Ск3 – 11 |  | КСк 3 - 11 |  | 1774x1075x180 |  | 16000 |  | 358,6 |  | 360,0 |  | 83,12 |  | 176 |  | 13876,80 |  |  | 16248,60 |  |  |  |
| 12 | КП-Ск3 – 12 |  | КСк 3 - 12 |  | 1774x1575x180 |  | 25000 |  | 552,3 |  | 556,7 |  | 125,27 |  | 259 |  | 20006,90 |  |  | 23600,00 |  |  |  |
| 13 | КП-Ск4 – 1 |  | КСк 4 – 1 |  | 650x450x180 |  | 2000 |  | 52,8 |  | 43,4 |  | 12,88 |  | 37 |  | 3085,70 |  |  | 3640,30 |  |  |  |
| 14 | КП-Ск4 – 2 |  | КСк 4 – 2 |  | 775x450x180 |  | 2500 |  | 67,9 |  | 58,5 |  | 15,87 |  | 42 |  | 3563,60 |  |  | 4271,60 |  |  |  |
| 15 | КП-Ск4 – 3 |  | КСк 4 – 3 |  | 900x450x180 |  | 3150 |  | 79,9 |  | 70,4 |  | 18,86 |  | 48 |  | 3929,40 |  |  | 4448,60 |  |  |  |
| 16 | КП-Ск4 – 4 |  | КСк 4 – 4 |  | 1025x450x180 |  | 4000 |  | 97,7 |  | 88,7 |  | 21,85 |  | 53 |  | 4307,00 |  |  | 4761,30 |  |  |  |
| 17 | КП-Ск4 – 5 |  | ## КСк 4 - 5 |  | 1275x450x180 |  | 5000 |  | 122,1 |  | 115,4 |  | 27,84 |  | 66 |  | 5256,90 |  |  | 6566,70 |  |  |  |
| 18 | КП-Ск4 – 6 |  | КСк 4 - 6 |  | 650x575x180 |  | 2500 |  | 68,1 |  | 59,1 |  | 17,42 |  | 45 |  | 4407,30 |  |  | 4938,30 |  |  |  |
| 19 | КП-Ск4 – 7 |  | КСк 4 - 7 |  | 775x575x180 |  | 3150 |  | 84,7 |  | 76,1 |  | 21,47 |  | 53 |  | 4961,90 |  |  | 5622,70 |  |  |  |
| 20 | КП-Ск4 – 8 |  | КСк 4 - 8 |  | 900x575x180 |  | 4000 |  | 104,5 |  | 97,0 |  | 25,52 |  | 61 |  | 5557,80 |  |  | 6330,70 |  |  |  |
| 21 | КП-Ск4 – 9 |  | КСк 4 - 9 |  | 1025x575x180 |  | 5000 |  | 126,5 |  | 120,9 |  | 29,57 |  | 68 |  | 5935,40 |  |  | 6832,20 |  |  |  |
| 22 | КП-Ск4 -10 |  | КСк 4 - 10 |  | 1275x575x180 |  | 6300 |  | 158,9 |  | 154,6 |  | 37,66 |  | 85 |  | 6914,80 |  |  | 8065,30 |  |  |  |
| 23 | КП-Ск4 - 11 |  | КСк 4 - 11 |  | 1774x1075x180 |  | 16000 |  | 424,2 |  | 417,7 |  | 110,05 |  | 223 |  | 17464,00 |  |  | 20614,60 |  |  |  |
| 24 | КП-Ск4 - 12 |  | КСк 4 - 12 |  | 1774x1575x180 |  | 25000 |  | 656,4 |  | 648,4 |  | 166,25 |  | 331 |  | 25729,90 |  |  | 30497,10 |  |  |  |
| ###### Воздухонагреватель паровой /водяной (труба ø 22×2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНП 113-306 |  | ВНВ 113-306 |  | 650x575x180 |  | 2500 |  | 47,12 |  |  |  | 11,56 |  | 38 |  | 3540,00 |  |  | 4065,10 |  |  |  |
| 2 | ВНП 113-307 |  | ВНВ 113-307 |  | 775x575x180 |  | 3150 |  | 60,00 |  |  |  | 14,36 |  | 41 |  | 3941,20 |  |  | 4590,20 |  |  |  |
| 3 | ВНП 113-308 |  | ВНВ 113-308 |  | 900x575x180 |  | 4000 |  | 73,10 |  |  |  | 17,16 |  | 53 |  | 4389,60 |  |  | 5156,60 |  |  |  |
| 4 | ВНП 113-309 |  | ВНВ 113-309 |  | 1025x575x180 |  | 5000 |  | 86,31 |  |  |  | 19,96 |  | 60 |  | 4838,00 |  |  | 5740,70 |  |  |  |
| 5 | ВНП 113-310 |  | ВНВ 113-310 |  | 1275x575x180 |  | 6300 |  | 115,08 |  |  |  | 25,58 |  | 75 |  | 5799,70 |  |  | 7032,80 |  |  |  |
| 6 | ВНП 113-311 |  | ВНВ 113-311 |  | 1774x1075x180 |  | 16000 |  | 360,00 |  |  |  | 74,75 |  | 240 |  | 15322,30 |  |  | 18626,30 |  |  |  |
| 7 | ВНП 113-312 |  | ВНВ 113-312 |  | 1774x1575x180 |  | 24000 |  | 537,72 |  |  |  | 112,70 |  | 392 |  | 22455,40 |  |  | 27440,90 |  |  |  |
| 8 | ВНП 113-406 |  | ВНВ 113-406 |  | 650x575x220 |  | 2500 |  | 57,94 |  |  |  | 15,17 |  | 60 |  | 4425,00 |  |  | 5121,20 |  |  |  |
| 9 | ВНП 113-407 |  | ВНВ 113-407 |  | 775x575x220 |  | 3150 |  | 73,82 |  |  |  | 18,84 |  | 70 |  | 5044,50 |  |  | 5900,00 |  |  |  |
| 10 | ВНП 113-408 |  | ВНВ 113-408 |  | 900x575x220 |  | 4000 |  | 94,80 |  |  |  | 22,52 |  | 85 |  | 5540,10 |  |  | 6543,10 |  |  |  |
| 11 | ВНП 113-409 |  | ВНВ 113-409 |  | 1025x575x220 |  | 5000 |  | 119,40 |  |  |  | 26,20 |  | 95 |  | 6124,20 |  |  | 7310,10 |  |  |  |
| 12 | ВНП 113-410 |  | ВНВ 113-410 |  | 1275x575x220 |  | 6300 |  | 154,95 |  |  |  | 33,58 |  | 110 |  | 7386,80 |  |  | 9009,30 |  |  |  |
| 13 | ВНП 113-411 |  | ВНВ 113-411 |  | 1774x1075x220 |  | 16000 |  | 411,30 |  |  |  | 98,90 |  | 282 |  | 19947,90 |  |  | 24313,90 |  |  |  |
| 14 | ВНП 113-412 |  | ВНВ 113-412 |  | 1774x1575x220 |  | 24000 |  | 621,24 |  |  |  | 149,51 |  | 415 |  | 29777,30 |  |  | 36379,40 |  |  |  |
| Агрегат воздушно-отопительный (пар /вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО2-4,0 П |  | АО2-4,0 |  | 715 x 775 x 615 |  | 4000 |  | 50,7 ± 5,1 |  |  |  | 13,26 |  | 100 |  | 10985,80 |  |  | 1705,60 |  |  |  |
| 2 | АО2-6,3 П |  | АО2-6,3 |  | 820 x 1020 x 615 |  | 6300 |  | 83,2 ± 8,3 |  |  |  | 19,42 |  | 130 |  | 12136,30 |  |  | 13151,10 |  |  |  |
| 3 | АО2-10 П |  | АО2-10 |  | 955 x 1020 x 906 |  | 10000 |  | 133,6 ± 13 |  |  |  | 31,0 |  | 170 |  | 18472,90 |  |  | 19387,40 |  |  |  |
| 4 | АО2-20 П |  | АО2-20 |  | 1152 х 1395 х 1131 |  | 20000 |  | 253,8 ± 20 |  |  |  | 58,3 |  | 300 |  | 25547,00 |  |  | 28733,00 |  |  |  |
| 5 | АО2-25 П |  | АО2-25 |  | 1220 x 1695 x 1370 |  | 25000 |  | 349 ± 26 |  |  |  | 89,0 |  | 370 |  | 33606,40 |  |  | 38314,60 |  |  |  |
| 6 | СТД-300Э П |  | СТД-300Э |  | 1080 х 1695 х 1370 |  | 24600 |  | 349 ± 20 |  |  |  | 89,0 |  | 400 |  | 32774,50 |  |  | 37494,50 |  |  |  |
| 7 | СТД-300 П |  | СТД-300 |  | 1220 х 1695 х 1370 |  | 24600 |  | 540 ± 40 |  |  |  | 176,0 |  | 600 |  | 50745,90 |  |  | 60067,90 |  |  |  |
|  | ###### Электрокалориферная установка воздушно-отопительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭКУ-12 |  |  |  | 625х630х510 |  | 1000 |  | 12,0 |  |  |  | - |  | 40 |  | 8307,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭКУ-21 |  |  |  | 625х630х570 |  | 1000 |  | 21,0 |  |  |  | - |  | 36 |  | 8720,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЭКУ-42 |  |  |  | 755х755х625 |  | 3000 |  | 42,0 |  |  |  | - |  | 55 |  | 9410,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЭКУ-64 |  |  |  | 780х755х625 |  | 5000 |  | 64,0 |  |  |  | - |  | 60 |  | 11168,70 |  |  |  |  |  |  |
| ###### Вентилятор осевой с рамой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор |  |  |  | Эл.двигатель |  | Мощность двигателя |  |  |  | Nмин-1 |  | Производит-сть по воздуху, м3/ч |  |  |  |  |  | Руб./шт. с НДС 18% |  |  |  |  |
| 1 | ВО-06-300-4 |  |  |  | АИР56А4 |  | 0,12 |  |  |  | 1500 |  | 2400 |  |  |  |  |  | 2601,90 |  |  |  |  |
| 2 | ВО-06-300-4 |  |  |  | АИР56В4 |  | 0,18 |  |  |  | 1500 |  | 3300 |  |  |  |  |  | 2619,60 |  |  |  |  |
| 3 | ВО-06-300-4 |  |  |  | АИР63А4 |  | 0,25 |  |  |  | 1500 |  | 4000 |  |  |  |  |  | 2861,50 |  |  |  |  |
| 4 | ВО-06-300-4 |  |  |  | АИР71А2 |  | 0,75 |  |  |  | 3000 |  | 5500 |  |  |  |  |  | 3162,40 |  |  |  |  |
| 5 | ВО-06-300-6,3 |  |  |  | АИР71А6 |  | 0,37 |  |  |  | 1000 |  | 7300 |  |  |  |  |  | 4224,40 |  |  |  |  |
| 6 | ВО-06-300-6,3 |  |  |  | АИР71В6 |  | 0,55 |  |  |  | 1000 |  | 9000 |  |  |  |  |  | 4436,80 |  |  |  |  |
| 7 | ВО-06-300-6,3 |  |  |  | АИР80А4 |  | 1,1 |  |  |  | 1500 |  | 11500 |  |  |  |  |  | 4613,80 |  |  |  |  |
| 8 | ВО-06-300-8 |  |  |  | АИР80А6 |  | 0,75 |  |  |  | 1000 |  | 16400 |  |  |  |  |  | 5369,00 |  |  |  |  |
| 9 | ВО-06-300-8 |  |  |  | АИР90L6 |  | 1,5 |  |  |  | 1000 |  | 20000 |  |  |  |  |  | 6065,20 |  |  |  |  |
| 10 | ВО-06-300-8 |  |  |  | АИР100S4 |  | 3,0 |  |  |  | 1500 |  | 21000 |  |  |  |  |  | 6495,90 |  |  |  |  |