## 1_Водосчетчики
ЗАО «Кадницы-на-Вятке» www.kadnici.ru kadnic@ezmail.ru
61000, г.Киров, ул.Энгельса, д.79, оф.40 т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, 62-92-66
[5 empty] | Цены на | 2005-01-01
Тип прибора |  | Макс. рабочая тем-тура, °С | Расходы воды (мин/ном/макс), м3/ч | Монтаж. длина, мм | Масса, кг | Цена с НДС 18%, руб.*
| СВК 15-3 | 5-90 | 0,03 / 1,5 / 3 | 190 | 0.5 | 250
| СВК 20-5 | 5-90 | 0,03 / 1,5 / 3 | 190 | 0.5 | 380
| СВТ 20/50 (Ду 50) универс. | 5-90 |  |  |  | 3900
Крыльчатые счетчики | ВСКМ 90-15 | 5-90 | 0,03 / 1,5 / 3 | 190 | 0.5 | 250
| ВСКМ 90-15 ГД | 5-90 | 0,03 / 1,5 / 3 | 190 | 0.5 | 576
| ВСКМ 90-20 | 5-90 | 0,05 / 2,5 / 5 | 190 | 0.5 | 520
| ВСКМ 90-20 ГД | 5-90 | 0,05 / 2,5 / 5 | 190 | 0.5 | 894
| ВСКМ 90-25 | 5-90 | 0,07 / 3,5 / 7 | 260 | 5 | 936
| ВСКМ 90-25new | 5-90 | 0,07 / 3,5 / 7 | 260 | 5 | 1032
| ВСКМ 90-25 ГД | 5-90 | 0,07 / 3,5 / 7 | 260 | 5 | 1494
| ВСКМ 90-32 | 5-90 | 0,1 / 6 / 10 | 260 | 5.4 | 1032
| ВСКМ 90-32new | 5-90 | 0,1 / 6 / 10 | 260 | 5.4 | 1134
| ВСКМ 90-32 ГД | 5-90 | 0,1 / 6 / 10 | 260 | 5.4 | 1692
| ВСКМ 90-40new | 5-90 | 0,13 / 10 / 22 | 300 | 8 | 1692
| ВСКМ 90-40 | 5-90 | 0,13 / 10 / 22 | 300 | 8 | 1476
| ВСКМ 90-50new | 5-90 | 0,15 / 15 / 30 | 300 | 11 | 2880
| ВСКМ 90-50 Ф | 5-90 | 0,15 / 15 / 30 | 300 | 11 | 2940
| ВСКМ 90-50 | 5-90 | 0,15 / 15 / 30 | 300 | 11 | 2298
| ОСВУ - 25 | 5-90 | 0,07 / 3,5 / 7 | 170 | 2.1 | 1008
| ОСВХ - 25 | 5-40 | 0,07 / 3,5 / 7 | 170 | 2.1 | 964
| ОСВУ - 25 ГД | 5-90 | 0,07 / 3,5 / 7 | 170 | 2.1 | 1260
| ОСВУ - 32 | 5-90 | 0,12 / 6 / 12 | 170 | 2.2 | 1122
| ОСВХ - 32 | 5-40 | 0,12 / 6 / 12 | 170 | 2.2 | 1074
| ОСВУ - 32 ГД | 5-90 | 0,12 / 6 / 12 | 170 | 2.2 | 1368
| ОСВУ - 40 | 5-90 | 0,13 / 10 / 22 | 190 | 2.5 | 1476
| ОСВХ - 40 | 5-40 | 0,13 / 10 / 22 | 190 | 2.5 | 1416
| ОСВУ - 40 ГД | 5-90 | 0,13 / 10 / 22 | 190 | 2.5 | 1704
Турбинные счетчики | СТВХ-50 | 5-40 | 0,6 / 15 / 30 | 200 | 12 | 4668
| СТВУ-50 | 5-90 | 0,6 / 15 / 30 | 200 | 12 | 5328
| СТВХ-65 | 5-40 | 1,2 / 35 / 70 | 200 | 13 | 4776
| СТВУ-65 | 5-90 | 1,2 / 30 / 60 | 200 | 13 | 5436
| СТВХ-80 | 5-40 | 1,6 / 60 /120 | 225 | 16 | 5664
| СТВУ-80 | 5-90 | 1,6 / 50 / 100 | 225 | 16 | 6336
| СТВХ-100 | 5-40 | 2,4 / 90 / 180 | 250 | 18 | 5736
| СТВУ-100 | 5-90 | 2,4 / 80 /160 | 250 | 18 | 6444
| СТВХ-150 | 5-40 | 2,4 / 90 / 180 | 250 | 18 | 5736
| СТВУ-150 | 5-90 | 2,4 / 80 /160 | 250 | 18 | 6444
Примечание: Счетчики с приставкой ГД имеют дистанционный выход

## 2_Водосчетчики
| ЗАО «Кадницы-на-Вятке» www.kadnici.ru kadnic@ezmail.ru |  |  |  |  | 2
61000, г.Киров, ул.Энгельса, д.79, оф.40 т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, 62-92-66
ВОДОСЧЕТЧИКИ |  |  |  |  | Цены на | 2005-01-01
Тип прибора |  | Макс. рабочая тем-тура, °С | Расходы воды (мин/ном/макс), м3/ч | Монтаж. длина, мм | Масса, кг | Цена с НДС 18%, руб.*
Крыльчатые счетчики | ОСВ - 25 | 5-90 | 0,07/3,5/7 | 170 | 2.1 | 1548
| ВСХ - 25 | 5-40 | 0,14/3,5/7 | 260 | 2.2 | 4814
| ВСГ - 25 | 5-150 | 0,14/3,5/7 | 260 | 2.2 | 6343
| ОСВИ - 25 | 5-90 | 0,07/3,5/7 | 170 | 2.1 | 1980
| ВСТ - 25 | 5-150 | 0,07/3,5/7 | 260 | 2.2 | 7823
| ОСВ - 32 | 5-90 | 0,1/6/10 | 170 | 2.2 | 1560
| ВСХ - 32 | 5-40 | 0,24/6/12 | 260 | 4.2 | 5336
| ВСГ - 32 | 5-150 | 0,24/6/12 | 260 | 4.2 | 6823
| ОСВИ - 32 | 5-90 | 0,1/6/10 | 170 | 2.2 | 2028
| ВСТ - 32 | 5-150 | 0,24/6/12 | 260 | 4.2 | 8335
| ОСВ - 40 | 5-90 | 0,13/10/22 | 190 | 2.5 | 1638
| ВСХ - 40 | 5-40 | 0,3/10,20 | 300 | 4.7 | 6160
| ВСГ - 40 | 5-150 | 0,3/10/22 | 300 | 4.7 | 7420
| ОСВИ - 40 | 5-90 | 0,13/10/22 | 190 | 2.5 | 2076
| ВСТ - 40 | 5-150 | 0,3/10/22 | 300 | 4.7 | 9011
Турбинные счетчики | ВМХ - 50 | 5-40 | 0,3/45/120 | 200 | 8.5 | 7140
| ВСХ - 50 | 5-40 | 0,7/35/70 | 200 | 15 | 8366
| ВМГ - 50 | 5-150 | 0,6/15/60 | 200 | 8.5 | 8148
| ВСГ - 50 | 5-150 | 1,5/20/40 | 200 | 15 | 9740
| ВСТ - 50 | 5-150 | 1,5/20/40 | 200 | 15 | 10832
| ВМХ - 65 | 5-40 | 0,45/60/180 | 200 | 12 | 7296
| ВСХ - 65 | 5-40 | 0,75/50/100 | 200 | 17 | 8580
| ВМГ - 65 | 5-150 | 1/25/90 | 200 | 12 | 8316
| ВСГ - 65 | 5-150 | 1,5/35/70 | 200 | 17 | 10124
| ВСТ - 65 | 5-150 | 1,5/35/70 | 200 | 17 | 11230
| ВМХ - 80 | 5-40 | 0,6/120/240 | 225 | 15 | 8658
| ВСХ - 80 | 5-40 | 0,8/90/150 | 225 | 19 | 9974
| ВМГ - 80 | 5-150 | 1,4/45/140 | 225 | 15 | 9684
| ВСГ - 80 | 5-150 | 1,9/55/110 | 225 | 19 | 11240
| ВСТ - 80 | 5-150 | 1,9/55/110 | 225 | 19 | 12380
| ВМХ - 100 | 5-40 | 1/150/300 | 250 | 19 | 8772
| ВСХ - 100 | 5-40 | 1,5/125/250 | 250 | 22 | 10102
| ВМГ - 100 | 5-150 | 2/70/200 | 250 | 19 | 9864
| ВСГ - 100 | 5-150 | 2,5/90/180 | 250 | 22 | 11388
| ВСТ - 100 | 5-150 | 2,5/90/180 | 250 | 22 | 12526
| ВМХ - 150 | 5-40 | 2/250/500 | 300 | 36 | 12540
| ВСХ - 150 | 5-40 | 3,5/250/350 | 300 | 37 | 13835
| ВМГ - 150 | 5-150 | 4,5/150/500 | 300 | 36 | 14928
| ВСГ - 150 | 5-150 | 5,5/175/350 | 300 | 37 | 16860
| ВСТ - 150 | 5-150 | 5,5/175/350 | 300 | 37 | 18500
| ВМХ - 200 | 5-40 | 4/500/1000 | 350 | 51 | 18516
| ВСХ - 200 | 5-40 | 6,5/325/650 | 350 | 50 | 20640
| ВМГ - 200 | 5-150 | 8/250/500 | 350 | 51 | 23136
| ВСГ - 200 | 5-150 | 12/325/650 | 350 | 50 | 25594
| ВСТ - 200 | 5-150 | 12/325/650 | 350 | 50 | 27798
| СТВ - 65 | 5-40 | 1,2 / 35 / 70 | 260 | 14.5 | 3030
| СТВГ - 65 | 40-90 | 1,2 / 30 / 60 | 260 | 14.5 | 3042
| СТВ - 80 | 5-40 | 1,6 / 60 /120 | 270 | 18.7 | 3132
| СТВГ - 80 | 40-90 | 1,6 / 50 / 100 | 270 | 18.7 | 3144
| СТВ - 100 | 5-40 | 2,4 / 90 / 180 | 300 | 23 | 5040
| СТВГ - 100 | 40-90 | 2,4 / 80 /160 | 300 | 23.5 | 5040
| СТВ - 150 | 5-40 | 2,2 / 250 / 425 | 350 | 36.5 | 5856
| СТВГ - 150 | 40-90 | 3,5 / 160 / 300 | 350 | 36.5 | 5964

## 3_ГАЗОСЧЕТЧИКИ
| ЗАО «Кадницы-на-Вятке» www.kadnici.ru kadnic@ezmail.ru | [5 empty] | 5
61000, г.Киров, ул.Энгельса, д.79, оф.40 т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, 62-92-66
СЧЕТЧИКИ ГАЗА |  |  |  |  | Цены на 01.01.2005г.
ПРИБОРЫ И УЗЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА
5.1. Бытовые и коммунальные диафрагменные счетчики газа ВК по лицензии "Кромшредер", Германия
BK-G1,6; G2,5; G4 (оптовая) |  |  |  |  | от 780р.
BK-G4T коррекция по температуре механическая |  |  |  |  | 78 у.е.
BK-G6 Qmax=10 мЗ/ч; Pmax=0,5 кгс/см2 |  |  |  |  | 78 у.е.
BK-G6T коррекция по температуре механическая |  |  |  |  | 96 у.е.
BK-G10 Qmax=16 мЗ/ч; Рmax=0,5 кгс/см2 |  |  |  |  | 218 у.е.
ВК-10Т коррекция по температуре механическая |  |  |  |  | 247,8 у.е.
BK-G16 Qmax=25 мЗ/ч; Рmax=0,5 кгс/см2 |  |  |  |  | 273,3 у.е.
BK-G16T коррекция по температуре электронная |  |  |  |  | 554,6 у.е.
BK-G25 Qmax=40 мЗ/ч; Рmax=0,5 кгс/см2 |  |  |  |  | 330,4 у.е.
BK-G25T коррекция по температуре электронная |  |  |  |  | 649 у.е.
СГМ G 1,6; G 2,5 |  |  |  |  | 968
СГК-4 1,6; 2,5; 4 |  |  |  |  | 962
NPM G1,6 G2,5 G 4 |  |  |  |  | 1020
СГ-1 |  |  |  |  | 1600
5.2. Турбинные счетчики газа типа СГ (диапазон 1:10) / (диапазон 1:20, погрешность +/- 4%)
| Qmax (м3/ч) | Pmax (кгс/см2) | Ду (мм) | розн.цена | мелкоопт.цена | среднеопт.цена
СГ-16М-100 | 100 | 16 | 50 | 26923.05 | 25576.8975 | 23692.284
СГ-16МТ-100 | 100 | 16 | 50 | 26799.57 | 25459.5915 | 23583.6216
СГ-16М-200 | 200 | 16 | 80 | 27840.33 | 26448.3135 | 24499.4904
СГ-16МТ-200 | 200 | 16 | 80 | 27673.065 | 26289.4117 | 24352.2972
СГ-16М-250 | 250 | 16 | 80 | 28236.81 | 26824.9695 | 24848.3928
СГ-16МТ-250 | 250 | 16 | 80 | 28050.96 | 26648.412 | 24684.8448
СГ-16М-400 | 400 | 16 | 100 | 34481.37 | 32757.3015 | 30343.6056
СГ-16МТ-400 | 400 | 16 | 100 | 33991.965 | 32292.3668 | 29912.9292
СГ-16М-800 | 800 | 16 | 150 | 38954.16 | 37006.452 | 34279.6608
СГ-16МТ-800 | 800 | 16 | 150 | 38247.93 | 36335.5335 | 33658.1784
СГ-16М-1000 | 1000 | 16 | 150 | 42268.485 | 40155.0607 | 37196.2668
СГ-16МТ-1000 | 1000 | 16 | 150 | 41413.575 | 39342.8962 | 36443.946
СГ-16М-1600 | 1600 | 16 | 200 | 73999.275 | 70299.3112 | 65119.362
СГ-16МТ-1600 | 1600 | 16 | 200 | 71632.785 | 68051.1457 | 63036.8508
СГ-16М-2500 | 2500 | 16 | 200 | 78490.65 | 74566.1175 | 69071.772
СГ-16МТ-2500 | 2500 | 16 | 200 | 75907.335 | 72111.9683 | 66798.4548
СГ-75М-200 | 200 | 75 | 80 | 38409 | 36488.55 | 33799.92
СГ-75МТ-200 | 200 | 75 | 80 | 39567.465 | 37589.0917 | 34819.3692
СГ-75М-400 | 400 | 75 | 100 | 49237.86 | 46775.967 | 43329.3168
СГ-75МТ-400 | 400 | 75 | 100 | 50390.13 | 47870.6235 | 44343.3144
СГ-75М-800 | 800 | 75 | 150 | 57130.29 | 54273.7755 | 50274.6552
СГ-75МТ-800 | 800 | 75 | 150 | 58294.95 | 55380.2025 | 51299.556
СГ-75М-1000 | 1000 | 75 | 150 | 75579 | 71800.05 | 66509.52
СГ-75МТ-1000 | 1000 | 75 | 150 | 76737.465 | 72900.5918 | 67528.9692
СГ-75М-1600 | 1600 | 75 | 200 | 87287.55 | 82923.1725 | 76813.044
СГ-75МТ-1600 | 1600 | 75 | 200 | 88446.015 | 84023.7143 | 77832.4932
СГ-75М-2500 | 2500 | 75 | 200 | 124457.55 | 118234.6725 | 109522.644
СГ-75МТ-2500 | 2500 | 75 | 200 | 125622.21 | 119341.0995 | 110547.5448
Турбинные счетчики газа типа СГ (диапазон 1:20, погрешность +/- 2%)
| Qmax (м3/ч) | Pmax (кгс/см2) | Ду (мм) | розн.цена | мелкоопт.цена | среднеопт.цена
СГ-16М-200-2 | 200 | 16 | 80 | 29234.205 | 27772.4948 | 25726.1004
СГ-16МТ-200-2 | 200 | 16 | 80 | 29054.55 | 27601.8225 | 25568.004
СГ-16М-250-2 | 250 | 16 | 80 | 29649.27 | 28166.8065 | 26091.3576
СГ-16МТ-250-2 | 250 | 16 | 80 | 29451.03 | 27978.4785 | 25916.9064
СГ-16М-400-2 | 400 | 16 | 100 | 36203.58 | 34393.401 | 31859.1504
СГ-16МТ-400-2 | 400 | 16 | 100 | 35689.395 | 33904.9253 | 31406.6676
СГ-16М-800-2 | 800 | 16 | 150 | 40899.39 | 38854.4205 | 35991.4632
СГ-16МТ-800-2 | 800 | 16 | 150 | 40162.185 | 38154.0758 | 35342.7228
СГ-16М-1000-2 | 1000 | 16 | 150 | 44380.98 | 42161.931 | 39055.2624
СГ-16МТ-1000-2 | 1000 | 16 | 150 | 43482.705 | 41308.5698 | 38264.7804
СГ-16М-1600-2 | 1600 | 16 | 200 | 77697.69 | 73812.8055 | 68373.9672
СГ-16МТ-1600-2 | 1600 | 16 | 200 | 75213.495 | 71452.8203 | 66187.8756
СГ-16М-2500-2 | 2500 | 16 | 200 | 82418.28 | 78297.366 | 72528.0864
СГ-16МТ-2500-2 | 2500 | 16 | 200 | 79704.87 | 75719.6265 | 70140.2856
СГ-75М-200-2 | 200 | 75 | 80 | 40329.45 | 38312.9775 | 35489.916
СГ-75МТ-200-2 | 200 | 75 | 80 | 41543.67 | 39466.4865 | 36558.4296
СГ-75М-400-2 | 400 | 75 | 100 | 51697.275 | 49112.4112 | 45493.602
СГ-75МТ-400-2 | 400 | 75 | 100 | 52911.495 | 50265.9203 | 46562.1156
СГ-75М-800-2 | 800 | 75 | 150 | 59986.185 | 56986.8757 | 52787.8428
СГ-75МТ-800-2 | 800 | 75 | 150 | 61212.795 | 58152.1553 | 53867.2596
СГ-75М-1000-2 | 1000 | 75 | 150 | 79357.95 | 75390.0525 | 69834.996
СГ-75МТ-1000-2 | 1000 | 75 | 150 | 80572.17 | 76543.5615 | 70903.5096
СГ-75М-1600-2 | 1600 | 75 | 200 | 91655.025 | 87072.2737 | 80656.422
СГ-75МТ-1600-2 | 1600 | 75 | 200 | 92869.245 | 88225.7827 | 81724.9356
СГ-75М-2500-2 | 2500 | 75 | 200 | 130683.525 | 124149.3488 | 115001.502
СГ-75МТ-2500-2 | 2500 | 75 | 200 | 131903.94 | 125308.743 | 116075.4672
5.3. Ротационные счетчики газа типа RVG по лицензии фирмы "Эльстер", Германия
| Qmax (мЗ/ч) | Рmax (кгс/см2) | Ду(мм) | Qmax/Qmin
RVG G16 | 25 | 16 | 50 | 20 |  | 30603.3
RVG G25 | 40 | 16 | 50 | 20 |  | 30603.3
RVG G40 | 65 | 16 | 50 | 20 |  | 30603.3
RVG G65 | 100 | 16 | 50 | 20 |  | 30603.3
RVG G100 | 160 | 16 | 80 | 20 |  | 39524.1
RVG G160 | 250 | 16 | 80 | 20 |  | 60339.3
RVG G250 | 400 | 16 | 100 | 20 |  | 84747.6
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=50 / Qmax/Qmin=100 |  |  |  |  | 3 780р. / 5 270р.
5.4. Турбинные счетчики газа типа TRZ "Эльстер" Германия
| Qmax (мЗ/ч) | Рmax (кгс/см2) | Ду(мм) | Qmax/Qmin
TRZ/G100/1,6 | 160 | 16 | 80 | 20 |  | 67233.6
TRZ/G160/1,6 | 250 | 16 | 80 | 20 |  | 70039.2
TRZ/G250/1,6 | 400 | 16 | 80 | 20 |  | 77166.6
TRZ/G160/1,6 | 250 | 16 | 100 | 20 |  | 83788.95
TRZ/G250/1,6 | 400 | 16 | 100 | 20 |  | 91175.7
TRZ/G400/1,6 | 650 | 16 | 100 | 20 |  | 102638.55
TRZ/G400/1,6 | 650 | 16 | 150 | 20 |  | 146698.65
TRZ/G650/1,6 | 1000 | 16 | 150 | 20 |  | 154845.6
TRZ/G1000/1,6 | 1600 | 16 | 150 | 20 |  | 169366.05
TRZ/G1000/1,6 | 1600 | 16 | 200 | 20 |  | 245768.25
TRZ/G1600/1,6 | 2500 | 16 | 200 | 20 |  | 254942.1
TRZ/G2500/1,6 | 4000 | 16 | 250 | 20 |  | 417047.4
TRZ/G2500/6,3 | 4000 | 63 | 250 | 20 |  | 463946.7
TRZ/G2500/1,6 | 4000 | 16 | 300 | 20 |  | 449906.1
TRZ/G2500/6,3 | 4000 | 63 | 300 | 20 |  | 504387.45
TRZ/G4000/1,6 | 6500 | 16 | 300 | 20 |  | 530168.1
TRZ/G4000/6,3 | 6500 | 63 | 300 | 20 |  | 553801.5
6. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА.
6.1. На базе турбинных счетчиков газа типа СГ
| Qmax (м3/ч) | Р max (кгс/см2) | Ду (мм) |  | розн. цена | оптовая цена
СГ-ЭК-Т/100/1,6 | 100 | 16 | 50 | коррекция по t° и Р; | 97137.6 | 92280.72
СГ-ЭК-Т/200/1,6 | 200 | 16 | 80 | коррекция по t° и Р; | 99274.35 | 94310.6325
СГ-ЭК-Т/250/1,6 | 250 | 16 | 80 | коррекция по t° и Р; | 99677.55 | 94693.6725
СГ-ЭК-Т/400/1,6 | 400 | 16 | 100 | коррекция по t° и Р; | 103828.2 | 98636.79
СГ-ЭК-Т/800/1,6 | 800 | 16 | 150 | коррекция по t° и Р; | 108536.4 | 103109.58
СГ-ЭК-Т/1000/1,6 | 1000 | 16 | 150 | коррекция по t° и Р; | 111200.25 | 105640.2375
СГ-ЭК-Т/1600/1,6 | 1600 | 16 | 200 | коррекция по t° и Р; | 140998.2 | 133948.29
СГ-ЭК-Т/2500/1,6 | 2500 | 16 | 200 | коррекция по t° и Р; | 148680 | 141246
СГ-ЭК-Т/200/7,5 | 200 | 75 | 80 | коррекция по t° и Р; | 117457.2 | 111584.34
СГ-ЭК-Т/400/7,5 | 400 | 75 | 100 | коррекция по t° и Р; | 122722.95 | 116586.8025
СГ-ЭК-Т/800/7,5 | 800 | 75 | 150 | коррекция по t° и Р; | 132077.4 | 125473.53
СГ-ЭК-Т/1000/7,5 | 1000 | 75 | 150 | коррекция по t° и Р; | 157229.1 | 149367.645
СГ-ЭК-Т/1600/7,5 | 1600 | 75 | 200 | коррекция по t° и Р; | 166521.6 | 158195.52
СГ-ЭК-Т/2500/7,5 | 2500 | 75 | 200 | коррекция по t° и Р; | 201833.1 | 191741.445
6.2. На базе ротационных счетчиков газа типа RVG
| Qmax (мЗ/ч) | Рmax (кгс/см2) | Ду (мм) |  | розн. цена | оптовая цена
СГ-ЭК-Р-100/1,6 | 25,40,65,100 | 16 | 50 | коррекция по t° и Р; | 93544.5 | 90738.165
СГ-ЭК-Р-160/1,6 | 160 | 16 | 80 | коррекция по t° и Р; | 104199.9 | 101073.903
СГ-ЭК-Р-250/1,6 | 250 | 16 | 80 | коррекция по t° и Р; | 120244.95 | 116637.6015
СГ-ЭК-Р-400/1,6 | 400 | 16 | 100 | коррекция по t° и Р; | 151164.3 | 146629.371
7. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОРРЕКТОРЫ.
ТС-90 | коррекция по температуре; давление постоянное значение Рmax=0,5кгс/см2; низкочастотный вход |  |  |  |  | 28709.1
ЕК-260 | коррекция по температуре,давлению,коэф-ту сжимаемости t°cp от -20до +50 0С; Рmax=75кгс/см2; низкочастотный вход |  |  |  |  | 61659.15
7.1. Вторичная электронная аппаратура.
Модем IDC | для передачи информации от электронных корректоров по телефонным линиям связи |  |  |  |  | 7482.3
FE260 | Источник безперебойного питания ЕК-260 с барьером искрозащиты
БП-ЭК-02 | Источник питания ЕК - 260 с переключаемым интерфейсом RS 232/RS485; с барьером искрозащиты. Комплект кабелей 20м |  |  |  |  | 19816.65
| Комплект кабелей 20м. |  |  |  |  | 1901.55
КА/К | адаптер для подключения к PC |  |  |  |  | 2473.8
КА/М | адаптер для подключения к стандартному модему |  |  |  |  | 2473.8
КА/П | адаптер для подключения к последовательному порту принтера |  |  |  |  | 2473.8
7.2 Программное обеспечение
СОДЭК | считывание, обработка и анализ архивов (ЕК-88, ЕК-87) |  |  |  |  | 6814.5
WinPADS-ТС-90 | параметрирование, считывание архивов и технологических данных (ЕК-88, ЕК-87) |  |  |  |  | 10221.75
WinPADS-ЕК260 | параметрирование, считывание архивов и технологических данных (ТС-90, ЕК-90) |  |  |  |  | 10221.75
WinLIS | обработка и анализ архивов (ЕК-88, ЕК-87, ТС-90, ЕК-90, ЕК-260) |  |  |  |  | 9090.9
7.3. Части и принадлежности
2-х ходовой кран типа/КМЧ СГ-ЭК/ КМЧ RVG-TK/Комплект батарей питания ЕК-88 -2шт. | [5 empty] | 1 655р. / 3 427р. / 1 623р./ 2 544р.
*** 1 у.е. равен 1 евро на день выставления счета
В зависимости от объема продаж предоставляются скидки.
По всем возможным вопросам обращайтесь в отдел продаж по т. (8332) 36-25-75, 36-31-13, E-mail: kadnic@ezmail.ru

## 4_Теплосчетчики
ЗАО «Кадницы-на-Вятке» www.kadnici.ru kadnic@ezmail.ru
61000, г.Киров, ул.Энгельса, д.79, оф.40 т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, 62-92-66
[11 empty] | Цены на | 2005-01-01
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ на базе вычислителя ВКТ-7 и расходомеров ВСТ
Закрытая система (вычислит.+ ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 10098 | 10355 | 15832 | 16162 | 16794 | 19020 | 19418 | 20565 | 20714 | 20840 | 26690 | 35985 | 45540
Открытая система (вычислит.+ 2ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 11920 | 12390 | 23478 | 24136 | 25400 | 29852 | 30648 | 32942 | 32700 | 33492 | 45192 | 63782 | 82892
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ на базе вычислителя ВКТ-7 и расходомеров ОСВИ и ВМГ
Закрытая система (вычислит.+ ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| --- | --- | 10168 | 10216 | 10264 | 17016 | 17184 | 18552 | 18732 | --- | 23796 | 32004 | ---
Открытая система (вычислит.+ 2ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| --- | --- | 12148 | 12244 | 12340 | 25164 | 25500 | 28236 | 28596 | --- | 38724 | 55140 | ---
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ на базе вычислителя Multical и расходомеров ВСТ
Закрытая система (вычислит.+ ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 13200 | 13320 | 16998 | 17244 | 17628 | 19248 | 19680 | 20352 | 20574 | 20616 | 23928 | 25560 | 29994
Открытая система (вычислит.+ 2ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 14316 | 14532 | 21822 | 22272 | 23064 | 26376 | 27132 | 28494 | 28818 | 28908 | 35544 | 38748 | 47718
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ на базе вычислителя ВКТ-4М и расходомеров ПРЭМ
Закрытая система (вычислит.+ ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 20 (0,046-9м3/час) |  |  | 32(0,14-26м3/час) |  |  | 50(0,48-72м3/час) |  |  | 100(1,92-288м3/час)
| 18036 |  |  | 18372 |  |  | 19344 |  |  | 23088
Открытая система (вычислит.+ 2ПП + 2ТП) | [5 empty] | Ду, мм.
| 20 (0,046-9м3/час) |  |  | 32(0,14-26м3/час) |  |  | 50(0,48-72м3/час) |  |  | 100(1,92-288м3/час)
| 28728 |  |  | 29388 |  |  | 31344 |  |  | 40332

## 5_Фильтры&устан
ЗАО «Кадницы-на-Вятке» www.kadnici.ru kadnic@ezmail.ru
61000, г.Киров, ул.Энгельса, д.79, оф.40 т./ф.(8332) 36-25-75, 36-31-13, 62-92-66
Цены на 01.01.05
ФИЛЬТРЫ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ Ру 16; Т<150°С, ПОВЕРОЧНЫЕ СТАНЦИИ
Присоединительные комплекты
Ду |  | Цена, руб с НДС 18%
Æ 25 латунь |  | 162
Æ 32 латунь |  | 258
Æ 40 латунь |  | 298
Æ 50 латунь |  | 396
Æ 50 сталь |  | 294
Фильтры магнито-механичечкие
Ду, мм | Вес, кг | Цена, руб с НДС 18%
ФММ-25 | 1.5 | 612
ФММ-32 | 2.2 | 717
ФММ-40 | 3 | 806
ФМФ-50 | 10 | 1580
ФМФ-65 | 15 | 2117
ФМФ-80 | 20 | 2455
ФМФ-100 | 26 | 3283
ФМФ-150 | 44 | 8929
ФМФ-200 | 110 | 15494
Фильтры муфтовые сетчатые
Ду |  | Цена, руб с НДС 18%
Æ 15 |  | 49
Æ 20 |  | 70
Æ 25 |  | 90
Æ 32 |  | 156
Æ 40 |  | 198
Краны шаровые
Ду, мм |  | Цена, руб с НДС 18%
15 |  | 40
20 |  | 60
25 |  | 90
32 |  | 140
40 |  | 180
50 |  | 280