ПЕРЕЧЕНЬ лист 11/13

приборов, предлагаемых к реализации

по состоянию на 01.08.2005 г.

| Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |  | Наименование |  | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### КСД2 – 056 | 0-200 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-50 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-250 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-80 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-320 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-125 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-400 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-200 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-500 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-320 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-800 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-500 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-1000 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-6000 т/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 056 | 0-1250 м³/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-2 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-2 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-5 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-3,2 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-6,3 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-4 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-8 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-5 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-12,5 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-8 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-16 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-10 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-20 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-12,5 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-25 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-20 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-32 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-50 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-40 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-80 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-50 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-125 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-80 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-200 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-125 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-320 т/ч |  | 6000=00 |  | #### КСД2 – 068 |  | 0-160 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-500 т/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-200 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-6000 т/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-250 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-2 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-320 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-5 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-400 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-6,3 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-500 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-8 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-800 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-12,5 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-1000 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-16 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 068 | 0-1250 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-20 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСД2 – 078 | 0-1250 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-25 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 002 | 0-5 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-32 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 002 | 0-10 V |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-40 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 002 | 0-20 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-50 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 002 | 0-100 % |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-80 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 004 | 0-5 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-125 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 004 | 0-10 V |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-160 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 004 | 0-20 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-200 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 004 | 0-100 % |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-250 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 025 | 0-5 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-320 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 025 | 0-10 V |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-400 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 025 | 0-20 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-500 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 025 | 0-100 % |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-800 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 047 | 0-5 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-1000 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 047 | 0-10 V |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 058 | 0-1250 м³/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 047 | 0-20 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-2 т/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 047 | 0-100 % |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-3,2 т/ч |  | 6000=00 |  |  | #### КСУ2 – 068 | 0-5 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-4 т/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 068 | 0-10 V |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-5 т/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 068 | 0-20 mA |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-8 т/ч |  | 6000=00 |  |  | КСУ2 – 068 | 0-100 % |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-10 т/ч |  | 6000=00 |  |  | #### РП-160 008 | 0-160 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-12,5 т/ч |  | 6000=00 |  |  | РП-160 008 | 0-1250 м³/ч |  | 6000=00 |
| #### КСД2 – 068 | 0-20 т/ч |  | 6000=00 |  |  | РП-160 008 | 0-3200 м³/ч |  | 6000=00 |

| Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |  | Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-160 008 | 0-500 м³/ч |  | 6000=00 |  | КПД-1 502 | 0-12,5 М³/Ч |  | 4500=00 |
| РП-160 008 | 0-100 % | 4-20 mA | 6000=00 |  | КПД-1 502 | 0-0,63 М³/Ч |  | 4500=00 |
| РП-160 008 | 0-6 кг/см² |  | 6000=00 |  | КПД-1 502 | 0-2,5 М³/Ч |  | 4500=00 |
| РП-160 008 | 0-0,06 мРа |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-16000 Ра |  | 4500=00 |
| РП-160 008 | 0-16 кг/см² |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-0,063 мРа |  | 4500=00 |
| РП-160 009 | -1+5 кг/см² |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | -125+125 Ра |  | 4500=00 |
| РП-160 009 | -1+1,5 кг/см² |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-250 см |  | 4500=00 |
| РП-160 009 | 0-80 м³/ч |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | -0,06-0 мРа |  | 4500=00 |
| РП-160 009 | 0-2,5 кРа |  | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-4000 Ра |  | 4500=00 |
| РП-160 009 | 0-100% | 0-5 mA | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-4 мРа |  | 4500=00 |
| РП-160 012 | -25+25ºС | 100М | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-16 мРа |  | 4500=00 |
| РП-160 013 | 0-100ºС | 50П | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-250 см |  | 4500=00 |
| РП-160 013 | 0-400ºС | 50П | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-100 см |  | 4500=00 |
| РП-160 013 | 0-400ºС | Pt 50 | 6000=00 |  | КПД-1 503 | 0-630 см |  | 4500=00 |
| РП-160 013 | 0-180ºС | 50М | 6000=00 |  | КПД-1 504 | 0-3200 М³/Ч |  | 4500=00 |
| РП-160 013 | 0-180ºС | Си 50 | 6000=00 |  | КПД-1 504 | 0-25 М³/Ч |  | 4500=00 |
| РП-160 016 | 0-100 mV |  | 6000=00 |  | КПД-1 519 | 0-16 кг/см² |  | 4500=00 |
| РП-160 М 66 | -50+100ºС | Си 50 | 6000=00 |  | КСД-1 001 | 0-6 кг/см² |  | 4500=00 |
| КПП-1 501 | 0-800ºС | ХА | 4500=00 |  | КСД-1 001 | 0-2,5 мРа |  | 4500=00 |
| КПП-1 503 | 0-400ºС | ХК | 4500=00 |  | КСД-1 001 | 0-1,6 мРа |  | 4500=00 |
| КСП-1 007 | 0-900ºС | ХА68 | 4500=00 |  | КСД-1 001 | 0-0,4 мРа |  | 4500=00 |
| КПМ-1 502 | 0-50ºС | Гр.23 | 4500=00 |  | КСД-1 001 | 31,5+31,5см |  | 4500=00 |
| КПМ-1 504И | 0-150ºС | 50М | 4500=00 |  | КСД-1 001 | 0-4 мРа |  | 4500=00 |
| КПМ-1 546И | 0-150ºС | 50М | 4500=00 |  | КСД-1 002 | 0-500 М³/Ч |  | 4500=00 |
| КСМ-1 085 | 0-300ºС | 100П | 4500=00 |  | КСД-1 002 | 0-32 т/ч |  | 4500=00 |
| КСМ-1 003 | 0-100ºС | Гр.23 | 4500=00 |  | КСД-1 002 | 0-25 т/ч |  | 4500=00 |
| КСМ-1 004И | 0-150С | 50М | 4500=00 |  | КСД-1 003 | 0-0,4 мРа |  | 4500=00 |
| КСМ-1 093 | 0-180ºС | 50М | 4500=00 |  | КСД-1 003 | 0-4 мРа |  | 4500=00 |
| КПД-1 501 | 0-1 мРа |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | -120+30ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КПД-1 501 | 0-630 см |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | -200+50ºС | гр.100П | 6000=00 |
| КПД-1 501 | 0-1000 см |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-100ºС | гр. 100М | 6000=00 |
| КПД-1 501 | 0-4 мРа |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-100ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КПД-1 501 | 0-0,04 мРа |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-100ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КПД-1 501 | 0-0,63 мРа |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-150ºС | гр. 50М | 6000=00 |
| КПД-1 502 | 0-12,5 М³/Ч |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-150ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КПД-1 502 | 0-630 см |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | 0-150ºС | гр. 23 | 6000=00 |
| КПД-1 502 | 0-32 М³/Ч |  | 4500=00 |  | КСМ-4 (1к.) | -70-180ºС | гр. 21 | 6000=00 |

Примечание. Указанный перечень постоянно обновляется.

В случае если Вы не обнаружили в данном списке интересующие Вас приборы или запчасти к ним, пожалуйста направьте письменно в наш адрес заявку, с указанием необходимых Вам приборов, мы попробуем Вам помочь.

При наличии технической возможности с нашей стороны имеем возможность переградуировать приборы на другие пределы измерения  под Ваши потребности и технические условия.

По Вашему желанию возможна государственная поверка (отдельная цена).

По вопросам относящимся к данному предложению                610020, г. Киров, ул.К.Маркса, 35 «б», оф.40

обращаться: С 9.00 ч. – 19. 00 ч.                                                       ЗАО «Кадницы-на-Вятке»

Время Московское.                                                                              Телефон: (8332) 36-25-75

Тел/факс: (8332) 36-31-13

E-mail: kadnic@ezmail.ru ; kadnici@kadnici.kirov.ru

www.kadnici.ru