ПЕРЕЧЕНЬ лист 3/13

приборов, предлагаемых к реализации

по состоянию на 01.08.2005 г.

| Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |  | Наименование |  |  | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диск-250 2131 | 0-600ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | Диск-250 3231 |  |  | 0-1300ºС | ПП(S) | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-600ºС | ХК68 | 6000=00 |  | Диск-250 3231 |  |  | 0-1600ºС | ПП(S) | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-800ºС | ХА(К) | 6000=00 |  | Диск-250 3231 |  |  | 0-1600ºС | ВР(А) | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-1100ºС | ХА(К) | 6000=00 |  | Диск-250И 1111 |  |  | 0-200ºС | 100П | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-1300ºС | ХА(К) | 6000=00 |  | Диск-250И 1111 |  |  | 0-200ºС | 50П | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-1300ºС | ПП(S) | 6000=00 |  | Диск-250И 1111 |  |  | 0-100ºС | ХК(L) | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-1600ºС | ПП(S) | 6000=00 |  | Диск-250И 1111 |  |  | 0-200ºС | ХК(L) | 6000=00 |
| Диск-250 2131 | 0-1600ºС | ВР(А) | 6000=00 |  | Диск-250И 1311 |  |  | 0-300ºС | ХК(L) | 6000=00 |
| # Диск-250 2231 | -50+50ºС | 50М | 6000=00 |  | Диск-250И 1331 |  |  | 0-400ºС | ХА(К) | 6000=00 |
| Диск-250 2231 | 0-100ºС | 50М | 6000=00 |  | Диск-250И 1331 |  |  | 0-400ºС | ХК(L) | 6000=00 |
| Диск-250 2231 | 0-100ºС | 50П | 6000=00 |  | Диск-250И 2111 |  |  | 0-400ºС | ХК68 | 6000=00 |
| Диск-250 2231 | 0-150ºС | 100М | 6000=00 |  | Диск-250 |  |  | 0-100 % |  | 6000=00 |
| Диск-250 2231 | 0-150ºС | 50П | 6000=00 |  | Диск-250 |  |  | 0-63 м³/ч |  | 6000=00 |
| Диск-250 2231 | 0-150ºС | 50М | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-100ºС | ХК | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-180ºС | 50М | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-150ºС | ХК68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-180ºС | 100М | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | -50+200ºС | ХК68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-200ºС | 100П | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-200ºС | ХК | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-200ºС | 50П | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | -50+200ºС | ХК(L) | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-100ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-400ºС | ХК68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-200ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-400ºС | ХК(L) | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-300ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-600ºС | ХК68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-400ºС | ХА(К) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-600ºС | ХА | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-400ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-800ºС | ХА(К) | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-400ºС | ХК68 | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | 0-800ºС | ХА68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-600ºС | ХК(L) | 6000=00 |  | КСП3-П |  |  | -200+800ºС | ХК68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-600ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 400-900ºС | ХА68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-800ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1100ºС | ХА68 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-1100ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1100ºС | ХА | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-1300ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1100ºС | ХА(К) | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-1300ºС | ПП(S) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 200-1200ºС | ХА | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-1600ºС | ПП(S) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1300ºС | ПП-1 | 7200=00 |
| Диск-250 2231 | 0-1600ºС | ВР(А) | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1300ºС | ХА68 | 7200=00 |
| # Диск-250 3231 | -50+50ºС | 50М | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1600ºС | ПП68 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-100ºС | 50М | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 0-1600ºС | ПП | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-100ºС | 50П | 6000=00 |  |  | КСП3-П |  | 300-1600ºС | ПР 30/6 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-150ºС | 100М | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | -50+50ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-150ºС | 50П | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-50ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-150ºС | 50М | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-50ºС | гр. 100П | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-180ºС | 50М | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | -50+100ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-180ºС | 100М | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-100ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-200ºС | 100П | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-100ºС | гр. 23 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-200ºС | 50П | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-150ºС | гр. 21 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-100ºС | ХК(L) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-150ºС | гр. 23 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-200ºС | ХК(L) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-150ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-300ºС | ХК(L) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-180ºС | гр. 50М | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-400ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-180ºС | гр. 23 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-400ºС | ХК(L) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-200ºС | гр. 21 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-400ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-300ºС | гр. 21 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-600ºС | ХК(L) | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-500ºС | гр. 21 | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-600ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | КСМ3-П |  | 0-500ºС | гр. 50П | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-800ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСД3 |  | 0-10 mV |  | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-1100ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСД3 |  | 0-50 mV |  | 7200=00 |
| Диск-250 3231 | 0-1300ºС | ХА(К) | 6000=00 |  |  | КСД3 |  | 12,5+12,5см |  | 7200=00 |
| Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |  |  |  | Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |
| КСД3 | 0-16 мРа |  | 7200=00 |  |  |  | КСМ2 – 002 | 0-400ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КСД3 | 0-160 мРа |  | 7200=00 |  |  |  | КСМ2 – 002 | 0-400ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСД3 | 0-20 м³/ч |  | 7200=00 |  |  |  | КСМ2 – 002 | 0-400ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |
| КСД3 | 0-200 м³/ч |  | 7200=00 |  |  |  | КСМ2 – 002 | 0-500ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСД3 | 0-63 т/ч |  | 7200=00 |  |  |  | КСМ2 – 002 | 0-650ºС | гр. 10П | 6000=00 |
| КСД3 | 0-100 % |  | 7200=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-5ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КПМ3-МГ | 0-150ºС | гр. 21 | 7200=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -25+25ºС | гр. 100М | 6000=00 |
| А 650-001-221 | 0-1600ºС | ПП(S) | 8000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -5+45ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| # КСМ2 – 002 | 0-5ºС | гр. 100П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-50ºС | гр. 23 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -25+25ºС | гр. 100М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-50ºС | гр. 50М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -5+45ºС | гр. 100П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -50+50ºС | гр. 100М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-50ºС | гр. 23 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -50+50ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-50ºС | гр. 50М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. 100М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -50+50ºС | гр. 100М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -50+50ºС | гр. 100П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. 23 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. 100М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. 21 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. 50М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. 23 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-100ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. 50П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -50+100ºС | гр. 100М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. 50М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -50+100ºС | гр. Си 50 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-100ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-150ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -50+100ºС | гр. 100М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-150ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -50+100ºС | гр. Си 50 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-180ºС | гр. 23 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-150ºС | гр. 50П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-180ºС | гр. 50М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-150ºС | гр. 21 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-180ºС | гр. Си 50 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-180ºС | гр. 23 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -70+180ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-180ºС | гр. 50М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | -70+180ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-180ºС | гр. Си 50 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-200ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -70+180ºС | гр. 100П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-200ºС | гр. 50М | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | -70+180ºС | гр. 21 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-200ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-200ºС | гр. 21 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-200ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-200ºС | гр. 50М | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-200ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-200ºС | гр. 50П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-300ºС | гр. 21 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-200ºС | гр. 100П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-300ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-200ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-300ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-300ºС | гр. 21 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-400ºС | гр. 100П | 6000=00 |
| КСМ2 – 002 | 0-300ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-400ºС | гр. 50П | 6000=00 |
| КСМ2 - 002 | 0-300ºС | гр. 50П | 6000=00 |  |  |  | # КСМ2 – 004 | 0-400ºС | гр. Pt 50 | 6000=00 |

Примечание. Указанный перечень постоянно обновляется.

В случае если Вы не обнаружили в данном списке интересующие Вас приборы или запчасти к ним, пожалуйста направьте письменно в наш адрес заявку, с указанием необходимых Вам приборов, мы попробуем Вам помочь.

При наличии технической возможности с нашей стороны имеем возможность переградуировать приборы на другие пределы измерения  под Ваши потребности и технические условия.

По Вашему желанию возможна государственная поверка (отдельная цена).

По вопросам относящимся к данному предложению                610020, г. Киров, ул.К.Маркса, 35 «б», оф.40

обращаться: С 9.00 ч. – 19. 00 ч.                                                       ЗАО «Кадницы-на-Вятке»

Время Московское.                                                                              Телефон: (8332) 36-25-75

Тел/факс: (8332) 36-31-13

E-mail: kadnic@ezmail.ru ; kadnici@kadnici.kirov.ru

www.kadnici.ru