ПЕРЕЧЕНЬ лист 12/13

приборов, предлагаемых к реализации

по состоянию на 01.08.2005 г.

| Наименование | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |  | Наименование |  | Шкала | Градуи-ровка | Цена без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСМ-4 (1к.) | 0-180ºС | гр. 23 | 6000=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-200ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (1к.) | 0-180ºС | гр. 50М | 6000=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-300ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (1к.) | 0-200ºС | гр. 21 | 6000=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-400ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (1к.) | 0-500ºС | гр. 50П | 6000=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-600ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | -120+30ºС | гр. 50П | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-800ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | -200+50ºС | гр. 100П | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 400-900ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-100ºС | гр 100М | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-1100ºС | ХА68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-100ºС | гр. 21 | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-1300ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-100ºС | гр. 50П | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-1300ºС | ПП68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-150ºС | гр. 50М | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | -0,1+0,9 | mV | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-150ºС | гр. 21 | 9900=00 |  | КСП-4 (6к.) |  | 0-10 mV |  | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-150ºС | гр. 23 | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | -50+50ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | -70-180ºС | гр. 21 | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | -50+100ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-180ºС | гр. 23 | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-100ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-180ºС | гр. 50М | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | -50+150ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-200ºС | гр. 21 | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-150ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (3к.) | 0-500ºС | гр. 50П | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | -50+200ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | -120+30ºС | гр. 50П | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-200ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | -200+50ºС | гр. 100П | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-300ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-100ºС | Гр.100М | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-400ºС | ХК68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-100ºС | гр. 21 | 9900=00 |  | КСП-4 (12к.) |  | 0-600ºС | ХК | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-100ºС | гр. 50П | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 0-800ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-150ºС | гр. 50М | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 400-900ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-150ºС | гр. 21 | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 0-1100ºС | ХА68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-150ºС | гр. 23 | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 0-1300ºС | ХА | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | -70-180ºС | гр. 21 | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 0-1300ºС | ПП68 | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-180ºС | гр. 23 | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | -0,1+0,9 | mV | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-180ºС | гр. 50М | 9900=00 |  |  | КСП-4 (12к.) | 0-10 mV |  | 9900=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-200ºС | гр. 21 | 9900=00 |  |  | ФЩЛ 501-09 | 0-200ºС | ХК(L) | 31200=00 |
| КСМ-4 (12к.) | 0-500ºС | гр. 50П | 9900=00 |  |  | МАНОМЕТРЫ |  |  |  |
| КСП-4 (1к.) | -50+50ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-0,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | -50+100ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МТС-711М1 | 0-0,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-100ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МВТС-711 | -1-0,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | -50+150ºС | ХК | 6000=00 |  |  | МВТС-711М1 | -1-0,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-150ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-1 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | -50+200ºС | ХК | 6000=00 |  |  | МТС-711М1 | 0-1 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-200ºС | ХК | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-1,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-300ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-2,5 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-400ºС | ХК68 | 6000=00 |  |  | МТС-711М1 | 0-2,5 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-600ºС | ХК | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-4 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-800ºС | ХА | 6000=00 |  |  | МТС-711М1 | 0-4 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 400-900ºС | ХА | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-1100ºС | ХА68 | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-10 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-1300ºС | ХА | 6000=00 |  |  | МТС-711М1 | 0-10 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-1300ºС | ПП68 | 6000=00 |  |  | МТ2С-711 | 0-10 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | -0,1+0,9 | mV | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-16 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (1к.) | 0-10 mV |  | 6000=00 |  |  | МТС-711 | 0-25 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | -50+50ºС | ХК68 | 9900=00 |  |  | МТС-711 | 0-40 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | -50+100ºС | ХК68 | 9900=00 |  |  | МТС-711 | 0-100 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | 0-100ºС | ХК68 | 9900=00 |  |  | ВТС-711 | -1-0 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | -50+150ºС | ХК | 9900=00 |  |  | МТС-712 | 0-1 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | 0-150ºС | ХК68 | 9900=00 |  |  | МТС-712 | 0-0,6 кг/см² |  | 1500=00 |
| КСП-4 (6к.) | -50+200ºС | ХК | 9900=00 |  |  | МТС-712 | 0-1,6 кг/см² |  | 1500=00 |

| Наименование |  |  | Шкала | Градуи-ровка |  | Цена без НДС руб. |  | Наименование |  | Шкала | Градуи-ровка |  | Цена без НДС руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ2С-712 |  |  | 0-2,5 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4500 |  | 0-400ºС | ##### ХА |  | 1500=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-4 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | # Ш 4540 |  | 0-400ºС | ХК |  | 1500=00 |  |
| МТС-712М1 |  |  | 0-4 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4540/1 |  | 0-500ºС | 100П |  | 1500=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-6 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 69000 |  | 0-500ºС | Гр.21 |  | 1500=00 |  |
| МТС-712М1 |  |  | 0-6 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | # Ш 4500 |  | 0-600ºС | ХК |  | 1500=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-10 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4500 | 0-600ºС |  |  | ХА |  | 1500=00 |
| МТ2С-712 |  |  | 0-10 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4541 | 0-600ºС |  |  | ХА |  | 1500=00 |
| МТС-712 |  |  | 0-15 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | # Ш 4540 |  | 0-600ºС | ХА |  | 1500=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-16 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4500 |  | 0-800ºС | ХА |  | 1500=00 |  |
| МТ2С-712 |  |  | 0-16 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4500 |  | 0-1100ºС | ХА |  | 1500=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-25 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | Ш 4501 |  | 0-1600ºС | ПП |  |  | 1500=00 |
| МТС-712 М1 |  |  | 0-25 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| МТ2С-712 |  |  | 0-25 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТХК |  | -50+600ºС | ХК(L)/2/ |  | 650=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-40 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТХК |  | -40+600ºС | ХК(L)/2/ |  | 650=00 |  |
| МТС-712 |  |  | 0-100 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТХК |  | 0+600ºС | ХК |  | 650=00 |  |
| МВТ2С-712 |  |  | 0-1,5 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТХК |  | 0+300ºС | ХК |  | 650=00 |  |
| МВТ2С-712М1 |  |  | -1-1,6 кг/см² |  |  | 1500=00 |  | ТХА |  | -50+900ºС | ХА(К)/2/ |  | 650=00 |  |
| МП4-V |  |  | 0-10 кг/см² |  |  | 700=00 |  | ТХА |  | -50+600ºС | ХА(К)/2/ |  | 650=00 |  |
| МП4-V |  |  | 0-1 кг/см² |  |  | 700=00 |  | ТСМ | -50+180ºС |  |  | 50М/С/ |  | 650=00 |
| МТК-100Б |  |  | 0-60 кг/см² |  |  | 400=00 |  | ТСМ |  | -50+180ºС | 50М/С/2/ |  | 650=00 |  |
| МТК-100Б | 0-100 кг/см² |  |  |  |  | 400=00 |  | ТСМ |  | -50+150ºС | 50М/В/ |  | 650=00 |  |
| ДМ 1010 У1 |  |  | 0-1 кг/см² |  |  | 400=00 |  | ТСМ |  | -50+150ºС | 50М/С/3/ |  | 650=00 |  |
| ДСС-711ИН |  | 0-32 м³/ч |  |  |  | 5000=00 |  | ТСМ |  | -50+200ºС | 50М/С/2 |  | 650=00 |  |
| ДСС-712М |  |  | 0-16 кг/см² |  |  | 5000=00 |  | ТСП |  | -200+600ºС | 50П/В/2 |  | 650=00 |  |
| МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  | ТСП |  | -200+500ºС | 100П/В/2 |  | 650=00 |  |
| ТГС - 711 |  |  | -50+50ºС |  |  | 4000=00 |  | ТСП |  | -200+500ºС | 100П/В/4 |  | 650=00 |  |
| ТГС - 711 |  |  | 0-100ºС |  |  | 4000=00 |  | ТЕРМОРЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |
| ТГ2С - 711 |  |  | 0-150ºС |  |  | 4000=00 |  | ТУДЭ-1М1 |  | -60+40ºС |  |  | 900=00 |  |
| ТГС - 712 |  |  | 0-100ºС |  |  | 4000=00 |  | ТУДЭ-1М1 | 0-250ºС |  |  |  | 900=00 |  |
| ТГС - 712 |  |  | 0-150ºС |  |  | 4000=00 |  | ТУДЭ-2М1 |  | 0-100ºС |  |  | 900=00 |  |
| ТЖС - 712 |  |  | 0-200ºС |  |  | 4000=00 |  | ###### ИПС |  |  |  |  |  |  |
| МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  | ИПС3-0,1 в каркасе |  |  |  |  | 400=00 |  |
| Ш 4540/1 |  |  | 0-100ºС | 50П |  | 1500=00 |  | ИПС3-0,1 без каркаса |  |  |  |  | 400=00 |  |
| Ш 4540/1 |  |  | 0-100ºС | 50М |  | 1500=00 |  | ИПС3-0,1И |  |  |  |  |  | 400=00 |
| Ш 4541/1 |  |  | 0-150ºС | 50М |  | 1500=00 |  | ИПС3-0,1Т-4,2 |  |  |  |  | 400=00 |  |
| Ш 4540/1 |  |  | 0-150ºС | 100П |  | 1500=00 |  | ИПС3-0,2 |  |  |  |  | 400=00 |  |
| # Ш 4500 |  |  | 0-300ºС | ХК |  | 1500=00 |  | ИПС3-0,2И |  |  |  |  | 400=00 |  |
| # Ш 4540 |  |  | 0-300ºС | ХК |  | 1500=00 |  | ИПС3У |  |  |  |  | 400=00 |  |

Примечание. Указанный перечень постоянно обновляется.

В случае если Вы не обнаружили в данном списке интересующие Вас приборы или запчасти к ним, пожалуйста направьте письменно в наш адрес заявку, с указанием необходимых Вам приборов, мы попробуем Вам помочь.

При наличии технической возможности с нашей стороны имеем возможность переградуировать приборы на другие пределы измерения  под Ваши потребности и технические условия.

По Вашему желанию возможна государственная поверка (отдельная цена).

По вопросам относящимся к данному предложению                610020, г. Киров, ул.К.Маркса, 35 «б», оф.40

обращаться: С 9.00 ч. – 19. 00 ч.                                                       ЗАО «Кадницы-на-Вятке»

Время Московское.                                                                              Телефон: (8332) 36-25-75

Тел/факс: (8332) 36-31-13

E-mail: kadnic@ezmail.ru ; kadnici@kadnici.kirov.ru

www.kadnici.ru