Прайс-лист

Вибрационные сигнализаторы предельного уровня сыпучих материалов

| Наименование продукции | Краткое описание и область применения | Цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ВС-340 | Моноблок. Применяется при температуре контролируемого материала не более 60˚С. | 10700 |
| ВС-341 | Электронный блок находится в отдельном корпусе и соединяется с вибрационной вилкой (датчиком) посредством штатного кабеля. Применяется при высокой температуре контролируемого материала (но не более 150˚С). | 11100 |
| ВС-340Е | Моноблок. Взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты 1Ехd IIВТ4 по ГОСТ 12.2.020-76. Применяется во взрывоопасных зонах. Температура контролируемого материала не более 60˚С. | 11600 |
| ВС-340ЕР | То же, что ВС-340Е, но с радиатором для отвода тепла. Применяется во взрывоопасных зонах, температура контролируемого материала не более 150˚С. | 11900 |

Вибрационные сигнализаторы предельного уровня жидких материалов

| Наименование продукции | Краткое описание и область применения | Цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| ВС-540 | Моноблок. Применяется при t контролируемого материала не более 60˚С. | 10700 |
| ВС-541 | Электронный блок находится в отдельном корпусе и соединяется с вибрационной вилкой (датчиком) посредством штатного кабеля. Применяется при высокой температуре контролируемого материала (но не более 150˚С). | 11000 |
| ВС-540Е | Моноблок. Взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты 1ЕхdsIIВТ4 по ГОСТ 12.2.020-76. Применяется во взрывоопасных зонах. Температура контролируемого материала не более 60˚С. | 11700 |
| ВС-540ЕР | То же, что ВС-540Е, но с радиатором для отвода тепла. Применяется во взрывоопасных зонах, температура контролируемого материала не более 150˚С. | 11900 |

Цены указаны на базовые модели с длиной соединительной трубы 0 мм.

- Нержавеющая труба – 1300 р./м .

- Черная труба – 550 р./м.

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru  , kadnic@ezmail.ru