610020, г. Киров, ул. К.Маркса, 35-б, оф. 7. тел/факс (8332) 36-25-75, 36-31-13 ЗАО “КАДНИЦЫ-НА-ВЯТКЕ”

Цены на 01 января 2006 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Серия | # БС-08, БС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Световая индикация | Светодиоды на передней панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звуковая сигнализация | Внешняя |  |  |  |  | Встроенный пьезоизлучатель |  |  |  |  |
| Элементы управления | Внешние кнопки |  |  |  |  | Кнопки на передней панели |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - входных каналов | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - каналов световой индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серия БС-08 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серия БС-10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дублирующих реле | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нагрузка на контакты дублирующих реле (реле BS115с) | 12А ~120В, 6А ~240В 10А =28В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 220±10% В, 50±2% Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса блока, не более | 2,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки – 45 дней со дня поступления 100% предоплаты на р/сч. ООО ИП «АСКУ».

Пример записи при заказе:     Блок индикации БС-10.13 ТУ 4217-002-12746532-2000.

Блок индикации БС-08.04 ТУ 4217-002-12746532-2000.

Нормирующий преобразователь «ОНИКС-01» [Exia]IIC.

| № | Наименование | Цена | НДС | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БС-08.00 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5600 | 1008 | 6608 |
| 2 | БС-08.01 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5700 | 1026 | 6726 |
| 3 | БС-08.02 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5800 | 1044 | 6844 |
| 4 | БС-08.03 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5900 | 1062 | 6962 |
| 5 | БС-08.04 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6000 | 1080 | 7080 |
| 6 | БС-08.10 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5800 | 1044 | 6844 |
| 7 | БС-08.11 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 5900 | 1062 | 6962 |
| 8 | БС-08.12 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6000 | 1080 | 7080 |
| 9 | БС-08.13 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6100 | 1098 | 7198 |
| 10 | БС-08.14 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6200 | 1116 | 7316 |
| 11 | БС-10.00 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6100 | 1098 | 7198 |
| 12 | БС-10.01 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6200 | 1116 | 7316 |
| 13 | БС-10.02 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6300 | 1134 | 7434 |
| 14 | БС-10.03 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6400 | 1152 | 7552 |
| 15 | БС-10.04 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6500 | 1170 | 7670 |
| 16 | БС-10.10 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6200 | 1116 | 7316 |
| 17 | БС-10.11 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6300 | 1134 | 7434 |
| 18 | БС-10.12 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6400 | 1152 | 7552 |
| 19 | БС-10.13 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6500 | 1170 | 7670 |
| 20 | БС-10.14 ТУ 4217-002-12746532-2000 | 6600 | 1188 | 7788 |
| 21 | Нормирующий преобразователь Rx/mA, mV/mA, mA/mA «ОНИКС-01» [Exia]IIC | 4200 | 756 | 4956 |

Юридический адрес : 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 79, оф. 40, дежурный факс 62 – 92 – 66

www.kadnici.ru; E-mail: kadnic@ezmail.ru , kadnici@kadnici.kirov.ru

### Прайс-лист

«Блоки сигнализации серий БС-08, БС-10, преобразователи ОНИКС-01»