Табло световое сигнальное

ТСС-66М-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Табло световое сигнальное ТСС-66М-1 используется в устройствах звуковой сигнализации, в щитах централизованного управления и контроля электросетей с большим объемом сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ

Табло может быть выполнено в двух вариантах: I-е кожухом, II - без кожуха. В табло  применяются:

-     лампа Ж-110В, 8 Вт;

-     разъем РП-10-11Л;

Срок эксплуатации - не менее 12 лет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Диапазон температур, °С                                                                   +10…+35

Напряжение питания постоянного тока, В                                                 110

Допустимое отклонение напряжения, В                    	       	     -15…+10

Нагрузка от табло на контакт сигнального органа, Вт    		 <=10

Габаритные размеры, мм   						 45х110х220

Масса, кг                                                                                                         0,4