# ТАБЛО СВЕТОВОЕ Тип ТС НТС.ТЗ

Табло световое предназначено для индикации состояния оборудования или объекта в различных технологических про-цессах. Табло световое выпускается следующих модификаций: • ТСБ-2 - табло световое двухламповое; • ТСМ - табло световое одноламповое; • ТСМ-К - табло световое одноламповое круглое. Цвет светофильтра и отображаемая надпись выполняются по желанию заказчика.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Электропитание ламп табло светового осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +22/-22) В и частотой (50 +/-1) Гц. 1.2 Мощность ламп используемых в табло световом, Вт, 15 1.3 Размеры зоны отображения:. •; ТСБ-2; -; мм, 90х25. •; ТСМ; -; мм, 45х25. •; ТСМ-К; -; диаметр мм,32.. 1.4 Габаритные размеры, мм:. •; ТСБ-2; -; 110х45х105. •; ТСМ; -; 55х45х105. •; ТСМ-К; -; 55х110.. 1.5 Масса, кг, не более:. •; ТСБ-2; -; 0,3. •; ТСМ; -; 0,15. •; ТСМ-К; -; 0,1..