ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru www.kadnici.ru

|  | # ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромагнит | Краткая техническая характеристика | опт |  | Цена опт, |  | Цена розн, |  |
| Электромагниты серии ЭМ 33; ЭМИС Тянущего и толкающего исполнения, одностороннего действия, переменного тока, со степенью защиты 1Р00, 1Р20. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ 33-41111 ЭМ 33-41311 | тяговое усилие 16Н (ПВ-100%) или 25Н (ПВ-15%), ход якоря 15мм. |  | от 300 шт. |  | 450,00 |  | 580,00 |
| ЭМ 33-51111 ЭМ 33-51311 | тяговое усилие 25 Н (ПВ-100%) или 40Н (ПВ-15%), ход якоря 20мм. |  | от 300 шт. |  | 540,00 |  | 590,00 |
| ЭМ 33-611 II ЭМ 33-61311 | тяговое усилие 40 И (ПВ-100%) или 63 Н (ПВ-15%), ход якоря 25 мм. |  | от 30 шт. |  | 1180,00 |  | 1280,00 |
| ЭМ 33-71111 ЭМ 33-71311 | тяговое усилие 63 Н (ПВ-100%) или 100 Н (ПВ-15%), ход якоря 25 мм. |  | от 30 шт. |  | 1460,00 |  | 1720,00 |
| ЭМ 33-81Ш ЭМ 33-81311 | тяговое усилие 100 Н (ПВ-100%) или 160 Н (ПВ-15%), ход якоря 30 мм. |  | от 30 шт. |  | 1980,00 |  | 2120,00 |
| ЭМИС 1100,1200 | тяговое усилие )6Н (ПВ-100%) или 25Н (ПВ-15%), ход якоря 15 мм габариты 70x68x74,5; 61*65x97 |  | от 300 шт. |  | 490,00 |  | 560,00 |
| ЭМИС 2100,2200 | тяговое усилие 25 Н (ПВ-100%) или 40Н (ПВ-15%), ход якоря 20 мм габариты 75x80x87,5 : 74x75x118 |  | от 300 шт. |  | 510,00 |  | 580,00 |
| ЭМИС 3100,3200 | тяговое усилие 25 Н (ПВ-100%) или 40Н (ПВ-15%), ход якоря 20 мм габариты 75x85x87,5 ; 74x80x118 |  | от 300 шт. |  | 620,00 |  | 690,00 |
| ЭМИС 4100,4200 | тяговое усилие 40 Н (ПВ-100%) или 63Н (ПВ-15%), ход якоря 25 мм габариты 94x90x109,5; 97x91x127 |  | от 30 шт. |  | 1035,00 |  | 1100,00 |
| ЭМИС 5100,5200 | тяговое усилие 63 Н (ПП-100%) или 100Н (ПВ-15%), ход якоря 25 мм габариты 94x108x109,5; 95x108x127 |  | от 30 п.тт. |  | 1752000 |  | 1890,00 |
| ЭМИС 6100,6200 . . . | тяговое усилие 100 Н (ПВ-100%) или 160Н (ПВ-15%), ход якоря 30 мм Габариты 120x106x130,5 ; |  | от 30 шт. |  | 1650,00 |  | 1930,00 |
| Электромагниты сепии ЭМ 34 # Однофазные, переменного тока, толкающего исполнения, со степенью защиты 1Р 00, ТР 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ 34-41224 (МТ 5202) ЭМ 34-41264 (МТ5212)~~~1 | Тяговое усилие 16 Н (ПВ-100%) или 25 Н (ПВ-15%), ход якоря 5 мм или 10 мм, габарит 60*60*72 | от 30 шт. от 30 шт. |  | 660,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 660,00 |  | 730,00 |  |
| ЭМ 34-51224 (МТ 6202) ЭМ 34-51264 (МТ 6212) | Тяговое усилие 25 И (ПВ-100%) или 40 Н (ПЬ-15%), ход якоря 5 мм или 10 мм, габарит 65*65*72 | от 30 шт. |  | 660,00 |  | 730,00 |  |
|  |  | от 30 шт. |  | 660,00 |  | 730,00 |  |
| Электромагниты серии ЭМ 54 Однофазные, постоянного тока, толкающего исполнения, напряжением 12,24В, со степенью защиты 1Р 54. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ 54-25 24В | Тяговое усилие при 24В - 35Н. при 12В - 40Н, ход якоря Змм, габариты ф50*76 | от 30 шт. |  | 960,00 |  | 1035,00 |  |
| ЭМ 54-27 12В |  | от 30 шт. |  | 960,00 |  | 1035,00 |  |
| Электромагниты сепии ЭМЛ 1203-2 Однофазные, переменного тока, толкающего исполнения, со степенью защиты ГР 54, с соединителем электрическим |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМЛ 1203-2 | Рабочий ходя якоря 3,5 мм при тяговом усилии 47 Н, габариты 70*80*83 | от 30 шт. |  | 860,00 |  | 920,00 |  |
| Электромагниты серии ЭМЛ 02-18 Постоянного токи, толкающего исполнения, напряжением 12,24В, со степенью защиты 1Р 54. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМЛ 02-18 | Тяговое усилие при 24В -60Н, при 12В-45Н, ход якоря 2,5мм, габариты 37*72*83 | от 30 шт. |  | 650,0 |  | 690,00 |  |
| Электромагниты сепии ЭМЛ 04-18 Постоянного тока, тянущего исполнения, напряжением 24 В, со степенью зашиты 1Р 55. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМЛ 04-18 | Тяговое усилие 52 11, ход якоря 2,5 мм, габариты ф38* 114 | от 30 шт. ¦ 350,00 ¦ 360,00 |  |  |  |  |  |
| Клапан электромагнитный ЭКТ-12 Предназначен для комплектации системы автоматической защити тракторного (комбайнового) дизеля от аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКТ-12 Постоянного тока, сопротивление обмотки 14 Ом (при напряжении 12В), 34 Ом (при напряжении 24В), степень защиты 1Р 55, габариты ф25,5*102 |  | от 30 шт. |  | 760,00 |  | 800,00 |  |
| Соединитель электрический СЭ 11-19 Трех- и четырех контактные с одним заземляющим контактом |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭ 11-19 | Рассчитаны на ток до 16А переменного напряжения до 660В* а постоянного до 250В, со степенью защиты 1Р 65, Габариты 32*45*55 | 92,00 |  |  |  | 92,00 |  |
| # Электромагнит ЭМП |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМП-К1 | Переменного тока 220 В тяговое усилие 5 Н; ПВ 100% ход якоря 8 мм. Габариты 58х58хК7 | от 30 шт. |  | 1500,00 |  | 1650,00 |  |
| ЭМП -К2 | Постоянного тока 24 В тяговое усилие 5 И; ПВ М0% ход якоря 8 мм. Габариты 58x58x87 | от 30 шт. |  | 1500,00 |  | 1650,00 |  |

Цены указанны в рублях, с учетом НДС,

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, 36-57-53 kadnici@kadnici.kirov.ru www.kadnici.ru