ЗАО "Кадницы-на-Вятке", т./ф. (8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru, kadnic@ezmail.ru

Оборудование катодной защиты подземных трубопроводов и других  металлических сооружений.

| НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА | Цена в усл.ед. | Цена с НДС на 04.07.02. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпрямители с ручным и автоматическим | В-ОПЕ-25-24-2-У1 (0,6 кВт) | 645 | 20500 |
| управлением *** | В-ОПЕ-50-24-2-У1 (1,2 кВт) | 708 | 2250 |
|  | В-ОПЕ-63-48-2-У1 (3,0 кВт) | 796 | 25300 |
|  | В-ОПЕ-100-48-2-У1 (5,0 кВт) | 849 | 27000 |
|  | В-ОПЕ-25-24-3-У1 (0,6 кВт) | 662 | 21040 |
|  | В-ОПЕ-50-24-3-У1 (1,2 кВт) | 742 | 23610 |
|  | В-ОПЕ-63-48-3-У1 (3,0 кВт) | 835 | 26550 |
|  | В-ОПЕ-100-48-3-У1 (5,0 кВт) | 899 | 28600 |
| Выпрямители с телеметрическим блоком | В-ОПЕ-25-24-4-У1 (0,6 кВт) | 780 | 24790 |
| управления (ручной режим резервный) | В-ОПЕ-50-24-4-У1 (1,2 кВт) | 854 | 27152 |
|  | В-ОПЕ-63-48-4-У1 (3,0 кВт) | 960 | 30533 |
|  | В-ОПЕ-100-48-4-У1 (5,0 кВт) | 1034 | 32890 |
| Внимание! Новая разработка! Внедрение | Яхонт В-ОПЕ-А-15-20-У1 (0,3 кВт) | 629 | 20000 |
| в производства в 2003 г. Выпрямители | Яхонт В-ОПЕ-А-25-24-У1 (0,8 кВт) | 755 | 24000 |
| с улучшенными техническими | Яхонт В-ОПЕ-А-50-24-У1 (1,0 кВт) | 881 | 28000 |
| характеристиками. | Яхонт В-ОПЕ-А-42-48-У1 (2,0 кВт) | 1006 | 32000 |
|  | Яхонт В-ОПЕ-А-63-48-У1 (3,0 кВт) | 1132 | 36000 |
|  | Яхонт В-ОПЕ-А-100-48-У1 (5,0 кВт) | 1258 | 40000 |
| Агрегаты для установки внутри | ТДЕ-9-НУЗ-25-24 (0,6 кВт) | 615 | 19560 |
| помещений и в устройствах | ТДЕ-9-НУЗ-50-24 (1,2 кВт) | 657 | 20900 |
| распределительных катодной защиты | ТДЕ-9-НУЗ-42-48 (2,0 кВт) | 686 | 21800 |
| типа УКЗН, УКЗВ | ТДЕ-9-НУЗ-63-48 (3,0 кВт) | 777 | 24700 |
|  | ТДЕ-9-НУЗ-100-48 (5,0 кВт) | 908 | 28865 |
| Устройства катодной защиты | УКЗН-А-0, 22-0, 6-1 | 1810 | 57570 |
| низковольтные ( с комплектацией | УКЗН-А-0,22-0,8-3 | 3134 | 99650 |
| агрегатами типа ТДЕ-9 или | УКЗН-А-0,22-0,6-4 | 3795 | 120690 |
| выпрямителями типа В-ОПЕ | УКЗН-А-0,22-1,2-2 | 2634 | 83750 |
|  | УКЗН-А-0,22-1,2-4 | 4119 | 130970 |
|  | УКЗН-А-0,22-2,0-1 | 1834 | 58330 |
|  | УКЗН-А-0,22-2,0-2 | 2520 | 80130 |
|  | УКЗН-А-0,22-2,0-3 | 3205 | 101930 |
|  | УКЗН-А-0,22-2,0-4 | 3891 | 123730 |
|  | УКЗИ-А-0,22-3,0-2 | 2819 | 89630 |
| Устройства катодной защиты | УКЗВ-А-(6-10)-0,6-.2 | 2817 | 89570 |
| высоковольтные с комплектацией | УКЗВ-А-(6-10)-0,6-4 | 4140 | 131650 |
| трансформаторами ОПМ (6-10 кВт) | УКЗВ-А-(б-10)-1,2-2 | 2978 | 94710 |
| агрегатами типа ТДЕ-9 или выпрями- | УКЗВ-А- (6-10)-1,2-4 | 4463 | 141930 |
| телями типа В-ОПЕ | УКЗВ-А- (6-10)-2,0-2 | 2864 | 91090 |
|  | УКЗВ-А-{6-10)-2,0-3 | 3550 | 112890 |
|  | УКЗВ-А-(10)-2,0-4 | 4236 | 134690 |
|  | УКЗВ-А-(6-10)-3,0-1 | 2328 | 74040 |
|  | УКЗВ-А-(10)-3,0-2 | 3163 | 100590 |
|  | УКЗВ-А-(6-10)-4,8-1 | 2393 | 76090 |
|  | УКЗВ-А-(6.10)-2-4 У1 | 4149 | 131947 |

*** На указанно оборудование предоставляются  скидки в зависимости от суммы заказа и формы платежа.

При заказе:	свыше 300 тыс.рублей –до 3%

свыше  650 тыс.рублей – до 5%, свыше1500 тыс. рублей –до 8%